ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень  ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

пр. Советской Армии, 52

Общая площадь жилого дома                  - 5542,7м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,05руб/м2

Сумма сбора  за год при оплате 100%    -   402 400,1руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.-    112 591,52руб.

Сумма  на  текущий ремонт  2016г.          -      514 991,62руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена за ед-цу (руб.) | Ориентир. ст-ть (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 м-ц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и окраска портала п.№1,2,3 | м2 | 70,0 | 520,0 | 36 400,0 |  |  |  |  |  | 0,51 |
| 2. | Ремонт крыльца (обрамление, бетонир.) п.№1 | шт. | 1,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | V |  |  |  |  | 0,1 |
| 3. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам жителей) кв.52,65 | п.м. | 80,0 | 300,0 | 24 000,0 | V |  |  |  |  | 1,1 |
| 4. | Ремонт ступеней 1-го этажа п.№1 (обрамление, бетонирование) | шт. | 4,0 |  | 4 500,0 | V |  |  |  |  | 0,1 |
| 5. | Ремонт ж/б кровли | м2 | 80,0 | 850,0 | 68 000,0 | V |  |  |  |  | 1,02 |
| 6. | Установить козырек над лоджией кв.36 (гл.ф.) | 1шт. | 1,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | V |  |  |  |  | 0,45 |
| 7. | Установить огнеупорную дверь в эл. щитовой | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 30,0 | 680,0 | 20 400,0 | V |  |  |  |  | 0,3 |
| 2. | Установить регулятор температуры г/в в т/у | 1шт. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установить термометры в т/у | 1шт. | 6,0 | 800,0 | 4 800,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить манометры в т/у | 1шт. | 6,0 | 1 150,0 | 6 900,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов в п.№1,2,3 | 1п-д | 3,0 | 27 000,0 | 81 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле на п.№ 1,2,3 | 1п-д | 3,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | при н.д. ср. |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка светодиодных светильников в МОП в п.№1,2,3 | 1п-д | 3,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | V |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | факт54295 |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 30 000,0 | V |  |  |  |  | 0,45 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия дороги, отмостки, подходов. | 1м2 | 250,0 | 1200,0 | 300 000,0 | V |  |  |  |  | 4,5 |
| 2. | Валка деревьев | 1м3 | 7,0 | 2 200,0 | 15 400,0 |  |  |  |  |  | 0,23 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»___________________________________________

Совет МКД: кв.№ ________________________________________________

кв.№ ________________________________________________

кв.№ ________________________________________________