ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень  ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома

пр. Советской Армии, 56

Общая площадь жилого дома                   -  10398,1м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19руб/м2

Сумма сбора  за  год при оплате   100%   -   772 370,87руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г.   -       296 982,65  руб.

Сумма  на  текущий  ремонт  2016г.             -      1 069 353,52 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. (руб.) | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016год | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и окраска портала п.№1,2,3,4,5 | м2 | 100,0 | 600,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 2. | Смена крыльца п.№5 | 1шт. | 1,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | V |  |  |  |  | 1,0 |
| 3. | Кирпичная кладка крыльца п.№5 | 1м3 | 1,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | V |  |  |  |  | 0,03 |
| 4. | Ремонт ж/б кровли п.№1-5, (кв.34,106) | 1м2 | 180,0 | 850,0 | 153 000,0 | V |  |  |  |  | 1,02 |
| 5. | Ремонт крылец п.№1,2(обрамление.,бетониров.) | 1шт. | 2,0 | 3 700,0 | 7 400,0 | V |  |  |  |  | 0,1 |
| 6. | Восстановление ограждения на кровле | п.м. | 90,0 | 1 500,0 | 135 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 7. | Ремонт швов стеновых панелей (по заявкам жителей) | п.м. | 100,0 | 300,0 | 30 000,0 | V |  |  |  |  | 0,24 |
| 8. | Замена дверных блоков п.№5 | 1шт. | 14,0 | 12 000,0 | 168 000,0 | 5шт |  |  |  |  | 1,35 |
| 9. | Устройство съезда для контейнеров ( к/стоянка) | 1шт. | 1,0 | 6000,0 | 6000,0 | V |  |  |  |  | 0,05 |
| 10. | Зашивка эл. каналов оцинковкой в п.№5 (запасной выход) | 1м2 | 7,0 | 250,0 | 1 750,0 | V |  |  |  |  | 0,02 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1п.м. | 70,0 | 680,0 | 47 600,0 | V |  |  |  |  | 0,27 |
| 2. | Установить регулятор температуры на г/в | 1шт. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установить термометры | 1шт. | 9,0 | 800,0 | 7 200,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 4. | Установить манометры | 1шт | 9,0 | 1 150,0 | 10 350,0 |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодных светильников в МОП в п.№ 2,5 | 1шт. | 2,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | V |  |  |  |  | 0,3 |
| 2. | Замена светильников РКУ на светодиодные прожектора с ф/реле | 1шт. | 5,0 | 11 000,0 | 55 000,0 | V |  |  |  |  | 0,4 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 65 000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
|  | V.Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия дороги, отмостки, подходов | 1м2 | 1200,0 | 360,0 | 432000,0 | V |  |  |  |  | 4,0 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»______________________________________

Совет дома:

кв.№ _______________________________________________

кв.№ ________________________________________________

кв.№ _________________________________________________

на 2017год

п.5(1эт.) запасной выход на п.3,4-   1шт.

10 эт.(большая дверь)-    1шт.

10эт. у лифта малая дверь-    1шт.

6эт. (большая дверь)-  1шт.

4эт. (малая дверь) – 1шт.

3эт. (большая дверь)- 1шт.

ИТОГО: ----4шт. большие

1шт. малые(у лифта)

1шт.(малые)

Изготовление и установка люка чердачного п.№5 ----2шт.

Парапет на кровле п.№5 (1,65*0,65)*2шт.

(0,5*5,4)*2шт. –на маш. отделении