Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома  Тореза 1.

Общая площадь жилого дома -  2690.4 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 7.83 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  252 789 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. – 46 936 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  299 725 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Окраска цоколя | м2 | 151.4 | 100 | 15 140 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 2. | Ремонт подъездов | под | 2 | 150 000 | 300 000 | 200 000под №2 |  |  |  |  | 9.29 |
| 3. | Установка жалюзийных решеток | шт | 5 | 500 | 2 500 |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 4. | Ремонт венткоробов на кровле | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка почтовых ящиков | шт | 50 | 300 | 15 000 | Под № 2 |  |  |  |  | 0.46 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена розлива отопления (чердак) | м.п | 170 | 1 150 | 195 500 |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 2. | Изоляция розлива отопления | м.п | 150 | 300 | 51 000 |  |  |  |  |  | 1.57 |
| 3. 4. | Замена стояков отопления,хгв Канализации в квартирах Установка грязевика на обратке | м.п шт | 30 1 | 680 9 000 | 44 700 9 000 | V |  |  |  |  | 0.63 0.27 |
| 5. | Установка термометров | шт | 3 | 800 | 2 400 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 6. | Установка манометров | шт | 3 | 1 150 | 3 400 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 7. | Установка терморегулят. на гор.воду | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прокладка питающего кабеля в гофре трубе | под | 1-3 | 20 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 1.85 |
| 2. | Устройство контура заземления |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 3. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-3 | 10 000 | 30 000 |  |  |  |  |  | 0.92 |
| 4. | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов | под | 1-3 | 30 000 | 90 000 |  |  |  |  |  | 2.78 |
| 5. | Установка светодиодных Прожекторов с фото-реле | под | 1,2 | 14 000 | 28 000 |  |  |  |  |  | 6.27 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                          ______________________ Воронова Е.А.

______________________