Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома  Тореза 3.

Общая площадь жилого дома -  2741.2 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 5.86 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  192 761 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  долг 50 138 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 142 623 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бетонирование крылец п №1-3 | м2 | 6 | 1 500 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 2. | Окраска цоколя | м2 | 140 | 100 | 14 000 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 3. | Ремонт полов на 1 эт. | м2 | 8 | 1050 | 8 400 |  |  |  |  |  | 0.25 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена розлива отопления в подвале | м.п | 160 | 1 150 | 172 500 |  |  |  |  |  | 5.24 |
| 2. | Изоляция розлива отопление | м.п | 160 | 300 | 48 000 |  |  |  |  |  | 1.45 |
| 3. | Установка термометров в т\у | шт | 3 | 800 | 2 400 | V |  |  |  |  | 0.07 |
| 4. | Установка манометров в т\у | шт | 3 | 1 150 | 3 450 | V |  |  |  |  | 0.10 |
| 5. | Установить регулятор на гор.воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Устоновка грязевика на обратке в т\у | шт | 1 | 9 000 | 9 000 | V |  |  |  |  | 0.27 |  |
| 7. | Установка прибора учета на гор. воду. | шт | 1 | 9 000 | 9 000 | V |  |  |  |  | 0.27 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство контура заземления |  |  | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 2. | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов | под | 1-3 | 30 000 | 90 000 | V |  |  |  |  | 2.73 |
| 3. | Установка светодиодных прожекторов с фото-реле | шт | 3 | 14 000 | 42 000 |  |  |  |  |  | 1.27 |
| 4. | Прочие работы |  |  |  | 28 000 | V |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                                _____________________ _Большакова Л.Ф.

_______________________