Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ  для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра на 2016г. жилого дома  Тореза 5.

Общая площадь жилого дома -  2721.6 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 5 86 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  191 382руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  0.00 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  191 382 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 За месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена крылец 1-2 | шт | 2 | 200 000 | Под № 1 120 000 | V |  |  |  |  | 5.51 |
| 2. | Ремонт крылец | шт | 2 | 25 000 | 50 000 |  |  |  |  |  | 1.53 |
| 3. | Окраска цоколя | М2 | 264 | 100 | 26 400 |  |  |  |  |  | О.80 |
| 4. | Установка поручней на л/ограждение | шт | 5 | 940 | 4 700 | V |  |  |  |  | 0.14 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка термометров в т\у | шт | 3 | 800 | 2 400 | V |  |  |  |  | 0.07 |
| 2. | Установка манометров в т\у | шт | 3 | 1 150 | 3 450 | V |  |  |  |  | 0.10 |
| 3. | Установка грязевика на обратке в т\у | шт | 1 | 9 000 | 9 000 | V |  |  |  |  | 0.27 |
| 4. | Установка счетчика гор.воды | шт | 1 | 9 000 | 9 000 | V |  |  |  |  | 0.27 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство контура заземления |  |  | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  | 1.53 |
| 2. | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов | под | 1-3 | 30 000 | 90 000 |  |  |  |  |  | 2.7 |
| 3. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-3 | 15 000 | 45 000 |  |  |  |  |  | 1.37 |
| 4. | Установка светодиодных прожект с фото- реле | шт | 2 | 14 000 | 28 000 |  |  |  |  |  | 0.85 |
|  | Прочиеработы |  |  | 42 000 |  |  |  |  |  |  | 11.0 |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:

Инженер ООО «ЖКУ-3»        _________________________    Салыго Н.А.

Совет МКД                             _________________________   Шлякрва А.В.

_________________________