Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома  Тореза 13.

Общая площадь жилого дома -  3244.6 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  5.56 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  216 479 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. – 58 834 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  275 313 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъездов | под | 1-4 | 130 000 | 520 000 |  |  |  |  |  | 13.35 |
| 2. | Ремонт цоколя | м2 | 40 | 400 | 16 000 |  |  |  |  |  | 0.41 |
| 3. | Окраска цоколя | м2 | 160 | 100 | 16 000 |  |  |  |  |  | 0.41 |
| 4. | Установка огнеупорной двери в ВРУ | шт | 1 | 17 000 | 17 000 | V |  |  |  |  | 0.43 |
| 5. | Ремонт полов в тамбурах | м2 | 12 | 850 | 10 200 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 6. | Ремонт ступеней 1го этажа | шт | 8 | 600 | 4 800 | V |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт балконных плит кв 34,40 | шт | 2 | 2 000 | 4 000 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 8. | Ремонт и укрепление поручней деревянных | шт | 6 |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 9. | Ремонт швов Кв. 40 | М.п. | 25 | 350 | 8 750 | V |  |  |  |  | 0.22 |
| 10 | Бетонирование крыльца № 1,2,3 | м2 | 3 | 13 000 | 39 000 | V |  |  |  |  | 0.30 |
| 11 | Замена козырьков | шт | 4 | 16 000 | 64 000 | V |  |  |  |  | 1.64 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена стояков отопления, хгв, канализации | м.п | 30 | 680 | 20 400 | V |  |  |  |  | 0.52 |
| 2. | Установка грязевика на обратке гор.воды в т\у | шт | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 3. | Устанока термометров в т\у | шт | 3 | 800 | 2 400 |  |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 4. | Установка манометров в т\у | шт | 3 | 1 150 | 3 450 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |
|  | Электрические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых+МОП От ВРУ до 1эт. в под № 2,4 | под | 2,4 | 30 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 14.5 |  |
| 2. | Замена ВРУ | шт | 1 | 105 000 | 115 000 | V |  |  |  |  | 2.6 |
| 3. | Установка светодиодных Светильников в МОП | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 4. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт. с ремонтом квар. щитков | ст | 8 | 30 000 | 240 000 |  |  |  |  |  | 6.16 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 38 000 | V |  |  |  |  | 0.77 |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»       ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома:                               ______________________ Гаськова О.Н.

______________________ Резин Д.С.