Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома   Тореза 19.

Общая площадь жилого дома -  3704.1 м2

Действующий тариф на текущий ремонт – 6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  275 140 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  84 374 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  359 514 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт оконных рам на л/клетках | шт | 8 | 500 | 4 000 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 2. | Замена оконных рам на л/кл | шт | 8 | 13 000 | 104 000 |  |  |  |  |  | 2.3 |
| 3. | Ремонт квартир.площадки на 5 эт. после пожара | под | 1 | 35 000 | 35 000 |  |  |  |  |  | 0.78 |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка термометров в т\у | шт | 3 | 800 | 2 400 | v |  |  |  |  | 0.05 |
| 2. | Установка манометров в т\у | шт | 3 | 1 150 | 3 450 | v |  |  |  |  | 0.07 |
| 3. | Установка теплорегулятора на гор. воду | шт | 1 | 51 000 | 51 000 |  |  |  |  |  | 1.14 |
| 4. | Установка грязевика на обратке в т\у | шт | 1 | 9 000 | 9 000 | v |  |  |  |  | 0.20 |
| 5. | Замена стояков отопления хгв и канализации в квартирах | м.п | 50 | 680 | 34 000 | v |  |  |  |  | 0.76 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка светодиодного прожектора с фото-реле | шт | 1 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  | 0.22 |  |
| 2. | Перетяжка проводов на МОП | под | 1,2 | 75 000 | 150 000 |  |  |  |  |  | 3.37 |  |
|  | Благоустройство придомовой территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство асфальтового покрытия подхода к подъезду №1 с устройством тротуарного бордюра | м2 | 120 | 1500 | 180 000 | v |  |  |  |  | 4.04 |
| 2. | Ремонт асфальтового покрытия отмостки | м2 | 30 | 1500 | 45 000 | v |  |  |  |  | 1.01 |
| 3. | Установка газонного ограждения | м.п. | 15 | 650 | 10 000 | v |  |  |  |  | 0.22 |
| 4. | Завоз земли |  |  |  | 5 000 | v |  |  |  |  | 0.11 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  |

,

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Председатель МКД              ______________________ Ивашкова О.В.

Совет МКД                               ______________________

______________________