Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ для утверждения плана текущего ремонта по результатам акта осеннего осмотра жилого дома  Тореза 47.

Общая площадь жилого дома -  3186.7 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  236 708 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  долг 10 905 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. – 225 803 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт цоколя | м2 | 40 | 400 | 16 000 | + |  |  |  |  | 0.41 |
| 2. | Окраска цоколя | м2 | 160 | 250 | 40 000 | + |  |  |  |  | 0.41 |
| 3. | Бетонирование Крыльца (п №2) | м2 | 1 | 6 000 | 6 000 | + |  |  |  |  | 0.15 |
| 4. | Замена тамбурных дверей | шт | 3 | 7 000 | 21 000 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 5. | Установка досок объявлений | шт | 4 | 850 | 3 400 | + |  |  |  |  | 0.08 |
| 6. | Обрезка деревьев | шт | 3 | 2 900м3 | 45 000 |  |  |  |  |  | 1.17 |
| 7. | Окраска входных дверей под № 3,4 | м2 | 11 | 200 | 2 200 | + |  |  |  |  | 0.05 |
| 8. | Ремонт ступеней 1го этажа 4под | шт | 5 | 20 000 | 20 000 | + |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт розлива отопления в подвале | м.п | 77 | 1 150 | 89 000 | + |  |  |  |  | 4.81 |
| 2. | Установка грязевика на обратке в т/у | шт | 1 | 9 000 | 9 000 | + |  |  |  |  | 0.23 |  |
| 3. | Установка терморегулятора на г/воду | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка манометров в т/у | шт | 3 | 1 150 | 3 450 | + |  |  |  |  | 0.09 |
| 5. | Установка термометров | шт | 3 | 800 | 2 400 | + |  |  |  |  | 0.06 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перетяжка проводов силовых с 1эт. по 5 эт.с ремонтом квартирных щитков | ст | 5 | 50 000 | 250 000 |  |  |  |  |  | 6.5 |
| 2. | Установка 3-х фазных эл. счетчиков в секциях в 4под.-4шт | шт | 4 | 6 | 24 000 |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 3. | Освещение т/узла |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  | 0.31 |
| 4. | Установка светодиодных прожекторов с фото-реле | шт | 2 | 10 000 | 20 000 |  |  |  |  |  | 0.52 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 40 000 | + |  |  |  |  |  |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                                ______________________ Шарф Е.Л.

______________________