Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно-коммунальное управление – 3»

654038 Кемеровская область, г. Новокузнецк,  ул. Тореза 8, тел: 53-47-60

Перечень ремонтных работ  плана текущего ремонта на 2016г жилого дома   пр. Советской  Армии 15.

Общая площадь жилого дома -  3660.7 м2

Действующий тариф на текущий ремонт –  6.19 руб.

Сумма сбора оплаты на текущий ремонт за год при 100% оплате –  271 916 руб.

Остаток денежных средств с 2015г. –  24 217 руб.

Сумма на текущий ремонт на 2016г. -  296 133 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | объем | Ориентир. цена за единицу. (руб.) | Ориентир Стоимость (Руб.) | Приоритетность, периодичность работ | Стоимость 1м2 за месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
|  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утепление и герметизация швов | м.п | 30 | 300 | 9 000 | V |  |  |  |  | 0.20 |
| 2. | Ремонт балконных плит | шт | 1 | 17 000 | 17 000 |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 3. | Ремонт подъездов | под | 1-4 | 130 000 | 520 000 |  |  |  |  |  | 11.8 |
|  | Сантехнические | работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ролива отопления | м.п | 380 | 1 100 | 418 000 | 241 000 чердак |  |  |  |  | 9.51 |
| 2. | Замена розлива холодного и горячего водоснабжения | м.п | 130 | 1 100 | 143 000 |  |  |  |  |  | 3.25 |
| 3. | Изоляция розлива отопления | м.п | 380 | 1 100 | 114 000 |  |  |  |  |  | 2.6 |
| 4. | Замена кранов хгв | шт | 24 | 1 300 | 31 200 |  |  |  |  |  | 0.71 |
| 5 . | Замена стояков отопления,хгв канализации в квартирах | м.п | 30 | 680 | 20 400 | V |  |  |  |  | 0.46 |  |
| 6. | Установка прибора учета на гор. воду | шт | 1 | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ВРУ | шт | 1 | 105 000 | 105 000 |  |  |  |  |  | 2.39 |  |
| 2. | Перетяжка проводов силовых + МОП от ВРУ до 1эт | под | 1-4 | 35 000 | 140 000 |  |  |  |  |  | 3.18 |  |
| 3. | Перетяжка проводов силовых + МОП с 1по 5 эт. | под | 1-4 | 30 000 | 120 000 |  |  |  |  |  | 2.73 |
| 4. | Освещение т\у | шт | 1 | 12000 | 12 000 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 5. | Установка светодиодных светильников в МОП | под | 1-4 | 15 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 1.36 |
| 6. | Установка светодиодных прожекторов с фото-реле | шт | 2 | 14 000 | 28 000 |  |  |  |  |  | 0.63 |
|  | Прочие работы |  |  |  | 25 000 | V |  |  |  |  | 0.91 |

*Ориентировочная стоимость работ определена на основании типовой дефектной ведомости.

**Работы выполняются при условии наличия денег на лицевом счете дома в зависимости от необходимой суммы.

Согласовано:  инженер ООО «ЖКУ-3»        ______________________ Салыго Н.А.

Совет дома                               ______________________ Тыдыкова Е.В.

______________________ Шибиркин С.В.