# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

Перечень рекомендованных  работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта  на 2016 год  по   результатам   осмотра МКД  по адресу:

Ул. 40 лет ВЛКСМ, дом № 72

Общая площадь жилого дома - 5662,0 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 6,18 руб/м

Сумма оплаты за год – 419 893,92 руб. при 100% оплате населением

| План работ по текущему ремонту на 2016 год, утвержденный Советом МКД |
| --- |
|  | Установка оконных блоков | шт. | 16 | 12 000 | 192 000 |  |
|  | Замена розлива отопления 1,2п | м.п. | 175 | 1 150 | 227 928 |  |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 30 | 550 | 16 500 |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 1 |  | 4 200 |  |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 40 | 880 | 35 200 |  |
|  | Замена сборок ХГВ | шт. | 12 | 1 300 | 15 600 |  |
|  | Изготовление и установка скамьи | шт. | 1 |  | 4500 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ___________________ Тадыков Э. В.

Члены Совета МКД:                 _________________/________________________

________________/ _________________________

_______________/ __________________________