# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных  работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта  на 2016 год  по  результатам   осмотра МКД  по адресу:

Ул. 40 лет ВЛКСМ, дом № 78

Общая площадь жилого дома – 4404,80 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 6,18 руб/м2

Сумма оплаты за год – 326 098,62 руб. при 100% оплате населением

| План работ по текущему ремонту на 2016 г утвержденный советом МКД |
| --- |
| 1. | Замена козырька у 1-го подъезда | шт. | 1 | 30 000 | 30 000 |  |
| 2. | Замена стояков отопления | м.п. | 50 | 600 | 30 000 |  |
| 3. | Замена стояков ХГВ | м.п. | 20 | 550 | 11 000 |  |
| 4. | Замена стояков канализации | м.п. | 5 | 880 | 4 400 |  |
| 5. | Утепление чердачного перекрытия кв.28,43,44,45,90,60 | кв.м | 50 | 350 | 17 500 |  |
| 6. | Ремонт подъезда 2,6 п. | шт. | 2 | 85 000 | 170 000 |  |
| 7. | Замена поручней в 2,6 п. | м.п. | 54 | 210 | 11 340 |  |
| 8. | Установка почтовых ящиков | шт. | 30 | 350 | 10 500 |  |
| 9. | Восстановление кирпичной кладки в э/щитовой | м.куб | 0.5 | 5 500 | 2 750 |  |
| 10. | Ремонт межпанельных и балконных швов | м.п. | 50 | 300 | 15 000 |  |
| 11. | Прочие работы |  |  |  | 23 600 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ___________________ Крылова Н. И.

Члены Совета МКД:                 __________________/ ___________________

__________________ / ___________________

__________________/ ____________________

# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных  работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта  на 2016 год  по  результатам   осмотра МКД  по адресу:

Ул. 40 лет ВЛКСМ, дом № 78

Общая площадь жилого дома – 4404,80 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 6,18 руб/м2

Сумма оплаты за год – 326 098,62 руб. при 100% оплате населением

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена ед. руб. | Ориентир. стоимость. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |
|  | Замена козырьков над подъездами | шт. | 6 | 30 000 | 180 000 | 2-6 подъезды в 2016-17 г. г. |
|  | Ремонт подъездов | шт. | 3 | 85 000 | 255 000 | 3 п. в 2017-18 г. |
|  | Смена поручней л/ограждения | м.п. | 81 | 210 | 17 010 | 27 м.в 2017-18 г. |
|  | Замена п/ящиков | шт. | 45 | 350 | 15 750 | 15 шт. в 2017-18 |
|  | Ремонт и окраска цоколя | м.кв. | 176 | 500 | 88 000 | 2019 г. |
|  | Валка деревьев | шт. | 1 | 15000 | 15 000 | По мере необходимости |
|  | Ремонт межпанельных и балконных швов | м.п. | 50 | 300 | 15 000 | Ежегодно, по заявлению |
|  | Ремонт балконных плит | шт. | 5 | 10000 | 50 000 | Ежегодно, по заявлению |
|  | Утепление чердачного перекрытия | м.кв. | 50 | 350 | 17 500 | 2016 г. |
|  | Восстановление кирпичной кладки в эл. щитовой | м.куб | 0.5 | 5 500 | 2 750 | 2016 г. |
|  | II. Сантехнические работы: |  |  |  |  |  |
|  | Замена стояков отопления | м.п. | 50 | 600 | 30 000 | По заявкам |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 20 | 550 | 11 000 | По заявкам |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 5 | 880 | 4 400 | По заявкам |
|  | III. Электротехнические работы: |  |  |  |  |  |
|  | Замена ВРУ |  |  |  | 110 000 | 2020 г. |
|  | Перетяжка проводов силовых+МОП от ВРУ до 1эт. | под. | 6 |  | 180 000 | 2021 г. |
|  | Ремонт этаж.щитков со сменой автоматов | шт. | 30 |  | 90 000 | Ежегодно |
|  | Перетяжка проводов силовых+МОП с 1 по 5эт. В 1-6под. | под. | 6 |  | 120 000 | 2015 г. |
|  | Установка светодиодных светильников в МОП | шт. | 30 |  | 90 000 | 2019 г. |
|  | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | шт. | 3 |  | 36 000 | 2019 г. |
|  | IV. Прочие работы: |  |  |  |  |  |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |
|  | План работ по текущему ремонту на 2016 г утвержденный советом МКД |
| 1. | Замена козырька у 1-го подъезда | шт. | 1 | 30 000 | 30 000 | Август 2016 г. |
| 2. | Замена стояков отопления | м.п. | 50 | 600 | 30 000 | По заявкам |
| 3. | Замена стояков ХГВ | м.п. | 20 | 550 | 11 000 | По заявкам |
| 4. | Замена стояков канализации | м.п. | 5 | 880 | 4 400 | По заявкам |
| 5. | Утепление чердачного перекрытия кв.28,43,44,45,90,60 | кв.м | 50 | 350 | 17 500 | Февраль 2016 г. |
| 6. | Ремонт подъезда 2,6 п. | шт. | 2 | 85 000 | 170 000 | Февраль-апрель 2016 г. |
| 7. | Замена поручней в 2,6 п. | м.п. | 54 | 210 | 11 340 | Февраль-апрель 2016 г. |
| 8. | Установка почтовых ящиков | шт. | 30 | 350 | 10 500 | Февраль-апрель 2016 г. |
| 9. | Восстановление кирпичной кладки в э/щитовой | м.куб | 0.5 | 5 500 | 2 750 | Апрель 2016 г. |
| 10. | Ремонт межпанельных и балконных швов | м.п. | 50 | 300 | 15 000 | Июль 2016 г. |
| 11. | Прочие работы |  |  |  | 23 600 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ___________________ Крылова Н. И.