# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных  работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта  на 2016 год  по  результатам   осмотра МКД  по адресу:

Ул. Клименко, дом № 5

Общая площадь жилого дома – 7105,1 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 6,18 руб/м2

Сумма оплаты за год – 526 914,21 руб. при 100% оплате населением

| План работ по текущему ремонту на 2016 год, утвержденный Советом МКД |
| --- |
|  | Установка огнестойкой двери между электрощитовой и подъездом | шт. | 1 | 16 500 | 16 500 | 16500 |
|  | Замена стояков отопления | м.п. | 100 | 600 | 60 000 |  |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 50 | 550 | 27 500 |  |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 30 | 880 | 26 400 |  |
|  | Ремонт вентиляционных блоков кв.77 | шт. | 3 | 26 000 | 78 000 |  |
|  | Перетяжка проводов силовых с 1 по 5эт. С ремонтом этаж.щитков в 1,2 под. |  |  | 40 000 | 80 000 |  |
|  | Ремонт межпанельных и балконных швов | м.п. | 100 | 300 | 30 000 |  |
|  | Ремонт подъезда 6 п. | шт. | 1 | 110 000 | 110 000 |  |
|  | Валка деревьев | шт | 2 | 7 500 | 15 000 |  |
|  | Ремонт откосов | шт. | 28 | 1 000 | 28 000 |  |
|  | Ремонт балконной плиты кв.117,148 | шт. | 2 | 15 000 | 30 000 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ___________________ Костина Т. В.

Члены Совета МКД                  ___________________/ _______________________

___________________/ _______________________

___________________/ _______________________