# лОбщество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных работ по текущему ремонту на 2016 год

по результатам о осмотра МКД по адресу:

Ул. Клименко, дом № 24

Общая площадь жилого дома - 2237,5 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 6, 18 кв.м.

Сумма оплаты за год – 165 933 руб. при 100% оплате наслением

|  | План работы по текущему ремонту на 2016 год, утвержденный Советом МКД |
| --- | --- |
|  | Оценка соответствия лифта |  |  |  | 14 000 |  |
|  | Замена сборок отопления | шт. | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
|  | Замена стояков отопления | м.п. | 20 | 600 | 12 000 |  |
|  | Замена розлива ХГВ | м.п. | 27 | 1 150 | 31 050 |  |
|  | Замена сборок ХГВ | шт. | 8 | 1 300 | 10 400 |  |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 20 | 550 | 11 000 |  |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 10 | 880 | 8 800 |  |
|  | Перетяжка проводов силовых+МОП с 1 по 9эт. два стояка. |  |  |  | 54 000 |  |
|  | Установка дверей, отделяющих коридор от лестничных клеток 4-9 | шт. | 6 | 14 000 | 84 000 |  |
|  | Заделка огнеупорными материалами отверстий в электрощитовой | м.кв. |  |  | 8 000 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ___________________ Петровская И. М.

Члены Совета МКД                       ___________________/ __________________________

___________________/ __________________________

___________________/ ____________________________