# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных работ по текущему ремонту на 2016 год  по результатам  осмотра МКД по адресу:

Ул. Клименко, дом № 26

Общая площадь жилого дома - 2306,2 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 8,42 руб/м2

Сумма оплаты за год – 233 018,5 руб. при 100% оплате населением

|  | План работы по текущему ремонту на 2016 год, утвержденный Советом МКД |
| --- | --- |
|  | Оценка соответствия лифта |  |  |  | 14 000 |  |
|  | Заделка негорючими материалами отверстий в помещении электро-щитовой | шт. | 1 |  | 8 000 |  |
|  | Установка дверей, отделяющих коридор от лестничных клеток | шт. | 9 | 12 000 | 108 000 |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  | 5 000 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ___________________ Михайлова В. А.

Члены Совета МКД                       ___________________/ ______________________

___________________/ ______________________

_______________________