# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных  работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта   на 2016 г. по  результатам   осмотра МКД  по адресу:

ул. Клименко, дом № 56

Общая площадь жилого дома – 8725,3 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 6,18 кв.м.

Сумма оплаты за год – 647 068,24 при 100% оплате населением

| План работ по текущему ремонту на 2016 г , утвержденный советом МКД |
| --- |
|  | Ремонт вент. блоков с заменой козырьков | шт. | 24 | 3 500 | 84 000 |  |
|  | Ремонт козырьков над подъездами | шт. | 4 | 20 000 | 80 000 |  |
|  | Ремонт межпанельных и балконных швов | м.п. | 30 | 300 | 9 000 |  |
|  | Ремонт балконных плит | шт. | 2 | 15 000 | 30 000 |  |
|  | Смены решеток на подвальных продухах | шт. | 36 | 1 500 | 54 000 |  |
|  | Ремонт и окраска цоколя | м.кв. | 340 | 500 | 170 000 |  |
|  | Замена сборок ХГВ | шт. | 34 | 1 300 | 44 200 |  |
|  | Замена стояков отопления | м.п. | 20 | 600 | 12 000 |  |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 50 | 550 | 27 500 |  |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 20 | 880 | 17 600 |  |
|  | Замена розлива ХВ | м.п. | 30 | 10150 | 34 500 |  |
|  | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов в 1-8 подъездах | шт. | 20 | 3 000 | 60 000 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ___________________ Паршикова Г. Н.

Члены Совета дома

__________________