# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных  работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта   на 2016 г. по  результатам   осмотра МКД  по адресу:

ул. Тореза, дом 32

Общая площадь жилого дома – 3371,1 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 6,18 руб. с кв.м.

Сумма оплаты за год – 250 000,77 руб. при 100% оплате населением

| План работы на 2016 год, утвержденный Советом МКД |
| --- |
|  | Замена розлива отопления | м.п. | 90 | 1 150 | 103 500 |  |
|  | Замена сборок отопления | шт. | 20 | 1 000 | 20 000 |  |
|  | Замена стояков отопления | м.п. | 20 | 600 | 12 000 |  |
|  | Замена сборок ХГВ | шт. | 20 | 1 300 | 26 000 |  |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 10 | 550 | 5 500 |  |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 10 | 880 | 8 800 |  |
|  | Ремонт этажных щитков со сменой автоматов | шт. | 5 |  | 15 000 |  |
|  | Установка светодиодного прожектора с ф/реле | шт. | 1 | 12 000 | 12 000 |  |
|  | Прочие работы |  |  |  | 20 000 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ___________________  Поморцева Г.Н.

Члены Совета МКД                       ___________________/ _______________________

__________________/ ________________________

___________________/ _______________________

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -4»

ООО «ЖКУ-4»

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень работ на текущий ремонт жилого дома по результатам осеннего осмотра на 2014 г.

Ул. Тореза, дом № 32

Общая площадь жилого дома – 3371,1 м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 5,50 руб/м2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир. цена ед. руб. | Ориентир. стоимость. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена канализационных вытяжек | Шт. | 10 |  | 6000 |  |
| 2. | Частичная замена отопления со сборками | Шт. м | 15 сборок 50 м |  | 30 000 |  |
| 3. | Ремонт отмостки | м | 1000 |  | 82000 |  |
| 4. | Установка ограждения | м | 60 | 700 | 42000 |  |
|  |  | м | 30 | 350 | 10500 |  |
|  | Сбор денежных средств за 1мес. | 18541,05 |  |  |  |  |
|  |  | × 12 мес. = |  |  |  |  |
|  |  | 222492,60 |  |  |  |  |
|  | Остаток денежных средств за 2013 г. | 45000 |  |  |  |  |
|  | Сбор с учетом остатков: | 267000 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 170500 |  |

Сумма сбора оплаты за год – 222492,60 руб. при 100% оплате за год

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ____