# Общество с ограниченной ответственностью

# «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 4»

# ООО «ЖКУ-4», 654059, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 111А, тел./факс 54-45-24

# ИНН 4218003889 КПП 421801001 Р/с 40702810626170004885 в Отделении № 8615 Сбербанка России

# г. Кемерово   БИК 043207612

654039, г. Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, тел. 544-524

Перечень рекомендованных  работ   для   утверждения  плана   текущего ремонта   на 2016 г. по  результатам   осмотра МКД  по адресу:

ул. Клименко, дом 7

Изменения к плану

Общая площадь жилого дома – 3561,2м2

Действующий тариф на ремонт жилья – 8,14 руб. с  кв.м.

Сумма оплаты населением – 347 858,01 руб. при 100% оплате населением

|  | План работы на 2016 год, утвержденный Советом МКД |
| --- | --- |
|  | Замена розлива ХГВ с заменой водосчетчиков | м.п. | 100 | 1150 | 150 304 |  |
|  | Замена стояков отопления | м.п. | 20 | 600 | 12 000 |  |
|  | Замена стояков ХГВ | м.п. | 10 | 550 | 5 500 |  |
|  | Замена стояков канализации | м.п. | 10 | 880 | 8 800 |  |
|  | Ремонт межпанельных и балконных швов кв.№17 | м.п. | 60 | 300 | 18 000 |  |
|  | Установка ограждения из труб п1 | м.п. | 30 | 200 | 6 000 |  |
|  | Ремонт этажных щитков | шт. | 5 | 3 000 | 22 190 |  |
|  | Ремонт откосов | шт. | 16 | 3 000 | 48 000 |  |

Ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой  дефектной  ведомости.

Работы  выполняются  при  условии  наличия  денег  на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Инженер   ООО «ЖКУ-4»            ___________________ Засухина Н. Ю.

Согласовано:

Председатель совета дома            ___________________  Ивонинская Г.А.

Члены Совета МКД                       ______________________/ Великодная З.А.

______________________/ Ларионов И.Ф.

______________________/ Астапенко В.А.

______________________/ Трушина Т.П.