ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -3»

ООО «ЖКУ-3»                                                654038,   г. Новокузнецк,   Кемеровская область,   Россия,   тел. 53- 47-60

Перечень ремонтных  работ  для  утверждения  плана  текущего ремонта  по   результатам  акта  осеннего  осмотра  жилого  дома,

ул. Горьковская, 28

Общая площадь жилого дома                  -  2537,2м2

Действующий тариф на ремонт жилья -  6,19уб/м2

Сумма сбора  за  год при оплате 100%  -  18 8463,23руб.

Остаток  денежных средств с учетом  2015г. -   73 671,59 руб.                                                                             Сумма  на  текущий ремонт  2016г.     -        262 134,82 руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Ориентир цена за единицу. руб. | Ориентир. стоимость (руб.) | Приоритетность, периодичность работ. (г.) | ст-сть 1м2 за 1 месяц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | I.Строительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт подъезда №1-4 | 1п-д | 4,0 | 100 000,0 | 400 000,0 |  |  |  |  |  | 13,1 |
| 2. | Текущий ремонт тамбуров п.№1-4 | 1п-д | 4,0 | 5 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 3. | Смена оконных блоков п.№2,3,4 | 1шт. | 9,0 | 13 000,0 | 117 000,0 | V |  |  |  |  | 3,8 |
| 4. | Ремонт оконных откосов п.№1,2,3,4 | 1п-д | 4,0 | 18 000,0 | 54 000,0 | V |  |  |  |  | 1,8 |
| 5. | Установить решетки на окна в подъездах | 1шт. | 6,0 | 2 500,0 | 15 000,0 | V |  |  |  |  | 0,5 |
| 6. | Ремонт и окраска цоколя | 1м2 | 140,0 | 250,0 | 35 000,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 7. | Установить оконные блоки на слуховые окна | 1шт. | 5,0 | 4 500,0 | 22 500,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 8. | Установить огнеупорную дверь в эл. щитовую | 1шт. | 1,0 | 23 000,0 | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 9. | Ремонт балконной плиты кв.53 обрамление, бетонирование | 1шт. | 1,0 | 27 000,0 | 27 000,0 |  |  |  |  |  | 0,9 |
|  | II. Сантехнические работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смена стояков отопления, ХГВ, канализации (по заявкам жителей) | 1м.п. | 20,0 | 680,0 | 13 600,0 | V |  |  |  |  | 0,4 |
|  | III. Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт предохранительного шкафа | 1шт. | 1,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 2. | Установка светодиодных прожекторов с ф/реле | 1шт. | 2,0 | 14 000,0 | 28 000,0 | V |  |  |  |  | 0,9 |
| 3. | Установка светодиодных светильников в МОП в 1-4под | 1шт. | 4,0 | 15 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 4. | Перетяжка проводов силовых с 1 по 4эт. с ремонтом кварт.щитков в 1-4 под.(8стояков) | 1шт. | 8,0 | 30 000,0 | 240 000,0 |  |  |  |  |  | 7,9 |
|  | IV. Прочие работы: | руб. |  |  | 34 000,0 | V |  |  |  |  | 0,6 |
|  | V. Благоустройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валка деревьев | 1м3 | 5,0 | 2500,0 | 12 500,0 |  |  |  |  |  | 0,4 |

*ориентировочная  стоимость  работ  определена  на  основании  типовой дефектной  ведомости.

Фактическая стоимость будет определяться по итогам проведения работ.

**Работы  выполняются  при  условии  наличия   денег на  лицевом  счете  дома  в  зависимости  от  необходимой  суммы.

Согласовано:

Инженер ООО « ЖКУ-3»_____________________________________________

Совет  МКД:  кв.№ ________________________________________________

кв.№  ________________________________________________

кв.№  ________________________________________________

Кв.53  узнавать ч/з  Сашу программиста.